## List1
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek"
K O P R I V N I C A
TROŠKOVNIK - OGRTAČI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU
Grupa 1 - Ogrtač kirurški I
RED. BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | NAZIV | PROIZVOĐAČ | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A FCO BOLNICA SA SVIM ZAVISNIM TROŠKOVIMA I POPUSTOM | STOPA PDV-a | CIJENA S PDV-OM | VRIJEDNOST BEZ PDV-A | VRIJEDNOST SA PDV-om | BROJ UZORAKA
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j=dxg | k=dxi | l
a: 1.; b: Ogrtač kirurški, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Duljina rukava bez manžete 63-65 cm, duljina manžete 7-9 cm, širina prsišta mantila 65-67 cm, širina mantila 140 - 142 cm, duljine mantila min. 130 cm, sterilan ili jednakovrijedan; c: kom; d: 480 |  |  | 5 kom
a: 2.; b: Ogrtač kirurški, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Duljina rukava bez manžete 63 - 65 cm, duljina manžete 7 - 9 cm, širina prsišta mantila 68-70 cm, širina mantila 144- 146 cm, duljine mantila min. 150 cm, sterilan ili jednakovrijedan; c: kom; d: 1364 |  |  | 5 kom
a: 3.; b: Ogrtač kirurški, sa omotom i dva ručnika, steriliziran etilen-oksidom, materijal SMMMS, 40 gr/m2, 5-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Duljina rukava sa manžetom 68 - 70 cm, širina ramena 19-21 cm, širina mantila 159 - 161 cm, duljina mantila min. 135 cm, sterilan ili jednakovrijedan; c: kom; d: 1250 |  |  | 5 kom
a: 4.; b: Ogrtač kirurški, sa omotom i dva ručnika, steriliziran etilen-oksidom, materijal SMMMS, 40 gr/m2, 5-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Duljina rukava sa manžetom 69 - 71 cm, širina ramena 21 - 23 cm, širina mantila 159 - 161 cm, duljina mantila min. 148 cm, sterilan ili jednakovrijedan; c: kom; d: 700 |  |  | 5 kom
a: UKUPNO BEZ PDV-A: | 0
a: PDV: | 0
a: UKUPNO S PDV-OM: | 0
Napomena: Naručitelj može nakon otvaranja ponuda od najpovoljnijeg ponuditelja zatražit dostavu uzoraka za navedene stavke troškovnika. Uzorke je potrebno označiti brojem proizvoda iz troškovnika te dostaviti u zatvorenoj kutiji. Uzorci se ne plaćaju i ne vraćaju, već testiraju.