## grupa 11
OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK"
K O P R I V N I C A
TROŠKOVNIK - GRUPA 1 - REAGENSI ZA ANALIZATOR ABBOTT ALINITY I
RED. BR. | OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | PROIZVOĐAČ | KATALOŠKI BROJ | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A FCO BOLNICA SA SVIM ZAVISNIM TROŠKOVIMA I POPUSTOM | STOPA PDV-A | CIJENA S PDV-OM | VRIJEDNOST BEZ PDV-A | VRIJEDNOST S PDV-OM
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j=dxg | k=dxi
1. | Antitjela za TSH receptor (TRAb) | test | 400
2. | Inzulin | test | 400
3. | C-peptid | test | 200
a: UKUPNO: | 0 | 0
| UKUPNO BEZ PDV-A: | 0
| PDV: | 0
| UKUPNO S PDV-OM: | 0
NAPOMENA:
Ponuda mora sadržavati odgovarajući reagens, kontolni materijal, kalibratore, pomoćne reagense i potrošni materijal.
Testovi koji su potrebni za izradu kontrola ubrojani su u okvirnu količinu.
Količina kontrolnog materijala mora odgovarati dinamici određivanja kontrola minimalno jedan puta tjedno u minimalno dva nivoa.
Testovi koje je potrebno utrošiti za potrebe kalibracije prema preporukama proizvođača moraju se dodatno ponuditi.
Cijena testa izražava se kroz cijenu reagensa, u koju je uključen uz sami reagens i sav potreban potrošni materijal (kontrole, kalibratori, nastavci, otopine i sve ostalo).
Uz Troškovnik ponuditelji su obvezni dostaviti 2 zasebne tablice sa popisima: Popis reagensa s kataloškim brojevima i oblikom pakiranja (glavna isporuka). Informativni popis potrošnog materijala, kalibratora i kontrola s kataloškim brojevima i oblikom pakiranja (sporedna isporuka)
Potrošni materijal mora obuhvaća sav materijal neophodan za izradu pretraga, neovisno o dinamici njegovog korištenja (npr. zamjenski materijal za uređaj predviđen dnevnim, mjesečnim ili godišnjim održavanjem koji slijedi preporuku proizvođača).
Ponuditelj je dužan dostaviti izjavu kojom potvrđuje da je u dodatnoj tablici naveo sve reagense, kalibratore, kontrolne materijale, potrošne materijale.
U toj je izjavi potrebno obvezati se da će u slučaju ako neki od materijala nije naveden (a nužan je za redoviti rad ili održavanje analizatora)u tablici ponuditelj nabaviti o svom trošku.
Ponuditelj je dužan osigurati reagens, kontrolni materijal i kalibratore za verifikaciju uređaja i uporedbu metode sukladno pravilima dobre laboratorijske prakse i propisanoj proceduri od strane kupca. (Prilog dokumentacije "Verifikacija mjernih postupaka")
Ukoliko se imunokemijske metode pokažu neusporedive sa prethodno korištenom metodom, ponuđač je dužan osigurati reagens tijekom razdoblja prilagodbe na novu metodu, a najdulje do tri mjeseca.
Ponuditelj je dužan isporučivati reagens do završetka verifikacije uređaja nekog drugog odabranog ponuditelja po okončanju novog postupka javne nabave i zaključenju ugovora po tom postupku nabave, najviše do tri mjeseca.