           OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''

        K O P R I V N I C A

Klasa: 333-07/16-01/70
Ur.broj: 2137-15-01-16-3
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13,143/13 i 13/14) i Naputka za provedbu nabave roba, usluga i radova  na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Ur.broj: 2137-15-01-14-01 od 14.04.2014. godine izdajemo:
DOKUMENTACIJU ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU USLUGE PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA UREĐAJA PROIZVOĐAČA „DRAGER MEDICAL“
Koprivnica, prosinac 2016. godine

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE:

A. Upute ponuditeljima za izradu ponude

1. OPĆI PODACI:

1.1. Naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa, te adresa elektroničke pošte 

1.2. Osobe zadužene za kontakt

1.3. Procijenjena vrijednost nabave

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave 

2.2. Količina predmeta nabave

2.3. Mjesto obavljanja usluge
2.4. Rok trajanja ugovora
2.5. Rok početka izvršavanja usluge

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja, te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje    da ne postoje razlozi za isključenje

3.2. Ostali razlozi za isključenje ponuditelja, te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje  

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuje sposobnost 

4.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuje sposobnost

4.3. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice natjecatelja ili ponuditelja
5. PODACI O PONUDI:

5.1. Sadržaj ponude
5.2. Način izrade ponude 

5.3. Način dostave ponude
5.4. Način određivanja cijene ponude 

5.5. Rok valjanosti ponude 

6. OSTALE ODREDBE
6.1. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda 

6.2. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju 

6.3. Rok, način i uvjeti plaćanja

B.  Obrazac ponudbenog lista

C.  Obrazac troškovnika
A. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
1. OPĆI PODACI:

1.1. Naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa, te adresa elektroničke pošte: 

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“, Željka Selingera bb, 48000 Koprivnica

OIB: 44899993850

Tel.: 048 251 - 002
Fax: 048 622 - 864

www.obkoprivnica.hr

E-pošta: uprava@obkoprivnica.hr
1.2. Osobe zadužene za kontakt: 

Mirela Đordan, dipl.oec.

Melita Kuharić, dipl. iur.

Danijel Jurašić, mag.oec.

Danijel Halavuk, ing.

Melita Bregović, oec.

Telefon: 048 / 251-212
              048 / 251-742
Telefaks: 048 / 251-312

    048 / 622-864

E-pošta: miloncar@obkoprivnica.hr, mekuharic@obkoprivnica.hr, dajurasic@obkoprivnica.hr, dhalavuk@gmail.com,
mebregovic@obkoprivnica.hr

Nadležne osobe: Mirela Đordan, dipl.oec., Melita Kuharić, dipl. iur, Danijel Jurašić, mag.oec., Danijel Halvuk ing., Melita Bregović, oec.
Sve upite i pojašnjenja vezano uz postupak nabave preporučeno je dostavljati elektroničkom poštom na sve navedene adrese elektroničke pošte, ili na sve brojeve telefaksa.
1.3. Procijenjena vrijednost nabave:

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 184.000,00 kuna bez PDV-a.
2. PODACI O PREDMETU NABAVE
2.1. Opis predmeta nabave: 

Nabava usluge preventivnog održavanja i servisiranja uređaja proizvođača „Drager Medical"
Detaljan opis predmeta nabave se nalazi u obrascu troškovnika.

2.2. Količina predmeta nabave:
Količina predmeta nabave je određena u obrascu troškovnika.
2.3. Mjesto obavljanja usluge:                                                                                                   

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica
2.4. Rok trajanja ugovora:

Ugovor se sklapa na rok od godinu dana, s mogućnošću raskida ugovora prije isteka ugovornog roka bez naknade štete i to odmah nakon zaprimanja Okvirnih sporazuma od stane nadležnih tijela za provođenja postupaka zajedničke javne nabave, koja su određena Odlukom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.

2.5. Rok početka izvršavanja usluge:
Početak isporuke usluge je 01.01.2017. godine, s rokom izvršenja 31.12.2017. godine.
3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja, te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje: 

3.1.1. Ponuditelj će biti isključen iz postupka nabave  ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za potrebe utvrđivanja da ne postoje okolnosti pod točkom 3.1.1. ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.
Javni naručitelj može tijekom postupka nabave radi provjere navedenih okolnosti, od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1.  ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1.1.
3.1.2. Ponuditelj će biti isključen iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja da ne postoje okolnosti pod točkom 3.1.2. ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ili

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.
3.1.3. Ponuditelj će biti isključen iz postupka nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.
Za potrebe utvrđivanja da ne postoje okolnosti pod točkom 3.1.3. javni naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

3.2. Ostali razlozi za isključenje ponuditelja, te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:  

3.2.1. Ponuditelj će biti isključen iz postupka nabave ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta. 

3.2.2. Ponuditelj će biti isključen iz postupka nabave ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja da ne postoje okolnosti pod točkom 3.2.1. i 3.2.2. ponuditelj je obvezan dostaviti:

1.izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave ili,
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili,
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ili dokument iz točke 2. ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva u točkama 3.1. i 3.2. ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj  preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su natjecatelji ili ponuditelji dostavili, javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka  od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima. 
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, sve okolnosti navedene u točkama 3.1. i 3.2. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.U svrhu utvrđivanja tih okolnosti svaki član zajednice ponuditelja je obvezan dostaviti tražene dokumente kako je određeno u točkama 3.1. i 3.2.
4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuje sposobnost: 

4.1.1. Svaki ponuditelj mora u postupku nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se odgovarajući izvodi ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana  početka postupka nabave. 
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.
4.1.2. Ponuditelj je obvezan u ponudi kao dokaz poslovne sposobnosti dostaviti dokaz o ovlaštenju izvoditelja usluga na održavanju opreme/sustava od strane proizvođača.

4.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuje sposobnost:

4.2.1. Ponuditelj je dužan dostaviti popis ugovora o isporuci usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave (2016. godina) i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

4.2.2. Izjava gospodarskog subjekta da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za poslove servisiranja i održavanja opreme.
4.3. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice natjecatelja ili ponuditelja:
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost traženu pod točkom 4.1.1.
Za dokazivanje sposobnosti iz točke 4.1.2, te tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj se može osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju ponuditelj mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje ponuditelju. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva u točkama 4.1.- 4.3. ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj  preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su natjecatelji ili ponuditelji dostavili, javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka  od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima. 
5. PODACI O PONUDI:

5.1. Sadržaj ponude:

5.1.1. Popunjeni ponudbeni list,

5.1.2. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni i ostali razlozi isključenja,

5.1.3. Tražene dokaze sposobnosti,

5.1.4. Popunjeni troškovnik.
5.2. Način izrade ponude:

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. 

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude  koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. 

Ponuda se dostavlja u izvorniku.
Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
5.3. Način dostave ponude:

- Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenu u dokumentaciji za nadmetanje.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

– naziv i adresa naručitelja,

– naziv i adresa ponuditelja,

– naziv predmeta nabave,
– naznaka »ne otvaraj«.
5.4. Način određivanja cijene ponude:

Ponuditelj mora iskazati cijenu bez poreza na dodanu vrijednost i cijenu s porezom na dodanu vrijednost za cjelokupan predmet nabave, izraženu u kunama u apsolutnom iznosu na najviše dvije decimale. 

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti fco Opća bolnica «Dr. Tomislav Bardek» Koprivnica. Cijena ponude izražava se u kunama. Cijena ponude se piše brojkama. 

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.

5.5. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 120 dana. 
6. OSTALE ODREDBE:

6.1. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda:

Ponude treba dostaviti najkasnije do 29.12.2016. godine do 13:00 sati na adresu: Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“, Željka Selingera bb, Koprivnica, na urudžbeni zapisnik naručitelja, poštom ili osobnom dostavom.

Ponude će biti otvorene u nazočnosti ovlaštenih predstavnika Naručitelja dana 29.12.2016. godine u 13:00 sati. Otvaranje ponuda nije javno.
6.2. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju: 

Odluku o odabiru ili poništenju postupka nabave, Naručitelj će donijeti u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude, te će istu dostaviti ponuditeljima. 

6.3. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Plaćanje se obavlja na temelju sklopljenog ugovora s odabranim ponuditeljem u 12 jednakih mjesečnih rata, s rokom plaćanja od 60 dana od dana zaprimanja računa, predujam isključen, kao i traženje garancija i mjeničnih izjava.

Napomena:

Ponuditelj je dužan ispuniti obrasce/izjave koji se nalaze u  prilogu ove dokumentacije ili u samostalnoj formi, ali uz uvjet da sadržaj obrasca/izjave uključuje sve elemente iz obrasca, ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe, odnosno ovjerom nadležnog tijela.

B.  OBRAZAC PONUDBENOG LISTA

	Naručitelj
	

	Naziv i sjedište naručitelja:
	


	Ponuditelj
	

	Adresa sjedišta:
	

	OIB:
	

	Matični broj:
	

	IBAN:
	

	Navod da li je ponuditelj u sustavu PDV-a:
	

	Adresa za dostavu pošte
	

	E-mail:
	

	Internetska adresa:
	

	Kontakt osoba:
	

	Telefon:
	

	Telefax:
	

	Odgovorna osoba/e:
	


Ako se radi o zajednici ponuditelja, ponudbeni list se popunjava za svakog člana zajednice ponuditelja: 

	Član zajednice ponuditelja:
	

	Adresa sjedišta:
	

	OIB:
	

	Matični broj:
	

	IBAN:
	

	Usluga koju će pružiti:
	

	Količina:
	

	Vrijednost:
	

	Postotni dio ugovora koji će izvršiti:
	

	Navod da li je član zajednice ponuditelja u sustavu PDV-a:
	

	Adresa za dostavu pošte:
	

	E-mail:
	

	Internetska adresa:
	

	Kontakt osoba:
	

	Telefon:
	

	Telefax:
	

	Odgovorna osoba/e:
	


Ako se dio ugovora daje u podugovor,  ponudbeni list se popunjava za svakog podizvoditelja podacima o svakom podizvoditelju i podacima o dijelu ugovora koji se daje u podugovor.

	Podizvoditelj: (ime, tvrtka, skraćena tvrtka)
	

	Adresa sjedišta:
	

	OIB:
	

	IBAN:
	

	Usluga koju će pružiti:
	

	Količina:
	

	Vrijednost:
	

	Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
	


Proučili smo Dokumentaciju za nadmetanje te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom nabave i s uvjetima za njeno provođenje te nudimo u skladu s navedenom dokumentacijom za nadmetanje cijenu navedenu kako slijedi:
	CIJENA PONUDE

bez  PDV-a
	IZNOS PDV-a
	CIJENA PONUDE

s PDV-om

	
	
	


U slučaju da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija spremni smo obaviti uslugu na način i prema uvjetima utvrđenim u ugovoru.
Suglasni smo da ova Ponuda ostane pravovaljana__________ (slovima:______________________) dana od dana otvaranja ponude (ne kraćem od broja dana zahtijevanih Dokumentacijom)

PONUDITELJ:

________________________               M.P.
_______________________________


(Mjesto i datum)


  (Čitko ime i prezime ovlaštene osobe







         gospodarskog subjekta)







  _______________________________





                            (Vlastoručni potpis ovlaštene osobe 
                                                                                    gospodarskog subjekta)
C. OBRAZAC TROŠKOVNIKA 
	Ponuditelj
	

	Adresa sjedišta:
	

	Telefon:
	

	Telefax:
	

	E-mail:
	

	Internetska adresa:
	

	Matični broj:
	

	OIB:
	

	IBAN:
	

	Odgovorna osoba/e:
	

	Osoba za kontakt:
	


TROŠKOVNIK  S OPISOM PREDMETA NABAVE
USLUGA PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA UREĐAJA PROIZVOĐAČA „DRAGER MEDICAL“ 

	DJELATNOST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA I. CIKLUS

	Redni broj
	Količina
	Šifra
	Naziv
	Jedinična cijena
	Iznos

	ANESTEZIJA:

	 
	 
	 
	1. ISOFLURANE VAPOR 19.3 tv.br. ARFM-0418
	 
	 

	1.
	1
	MQ01291
	Inspekcija Isoflurane Vapor 19.3
	 
	 

	2.
	1
	MX08235
	SET BRTVI VAPOR 2god
	 
	 

	3.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	2. ISOFLURANE VAPOR 2000 tv.br. ARRN-0540
	 
	 

	4.
	1
	MQ01298
	Inspekcija Isoflurane Vapor 2000
	 
	 

	5.
	1
	MX08235
	SET BRTVI VAPOR 2god
	 
	 

	6.
	1
	MX08236
	BRTVENA PLOČICA VAPOR 2000 KOMPLET
	 
	 

	7.
	1
	M34723
	PREDNJA KAPA
	 
	 

	8.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	3. ISOFLURANE VAPOR 2000 tv.br. ARSA-0044
	 
	 

	9.
	1
	MQ01298
	Inspekcija Isoflurane Vapor 2000
	 
	 

	10.
	1
	MX08235
	SET BRTVI VAPOR 2god
	 
	 

	11.
	1
	MX08236
	BRTVENA PLOČICA VAPOR 2000 KOMPLET
	 
	 

	12.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	4. PRIMUS tv.br. ARXA-0060
	 
	 

	13.
	1
	MQ01040
	Inspekcija Primus s pacijent sustavom
	 
	 

	14.
	1
	MX08468
	PRIMUS SERVSET 3 GOD
	 
	 

	15.
	1
	MX08834
	FILTER
	 
	 

	16.
	1
	M33294
	FILTER
	 
	 

	17.
	12
	MK00514
	FILTER
	 
	 

	18.
	1
	MX08061
	SET ZA REP.RED.VENTILA
	 
	 

	19.
	1
	6872130
	ODVAJAČ VLAGE 12 KOM
	 
	 

	20.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	5. PRIMUS tv.br. ARZK-0119
	 
	 

	21.
	1
	MQ01040
	Inspekcija Primus s pacijent sustavom
	 
	 

	22.
	1
	MX08995
	PRIMUS SET BRTVI  6 GOD
	 
	 

	23.
	1
	M33294
	FILTER
	 
	 

	24.
	12
	MK00514
	FILTER
	 
	 

	25.
	1
	MX08061
	SET ZA REP.RED.VENTILA
	 
	 

	26.
	1
	8403735
	SPIROLOG SENZORI  5 KOM
	 
	 

	27.
	1
	6872130
	ODVAJAČ VLAGE 12 KOM
	 
	 

	28.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	6. PRIMUS tv.br. ASCF-0212
	 
	 

	29.
	1
	MQ01040
	Inspekcija Primus s pacijent sustavom
	 
	 

	30.
	1
	MX08468
	PRIMUS SERVSET 3 GOD
	 
	 

	31.
	1
	MX08834
	FILTER
	 
	 

	32.
	1
	M33294
	FILTER
	 
	 

	33.
	12
	MK00514
	FILTER
	 
	 

	34.
	1
	MX08061
	SET ZA REP.RED.VENTILA
	 
	 

	35.
	1
	6872130
	ODVAJAČ VLAGE 12 KOM
	 
	 

	36.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	7. PRIMUS IE tv.br. ASFM-0213
	 
	 

	37.
	1
	MQ01040
	Inspekcija Primus s pacijent sustavom
	 
	 

	38.
	1
	MX08241
	SET MEMBRANA PRIMUS 1 G
	 
	 

	39.
	1
	MX08834
	FILTER
	 
	 

	40.
	1
	M33294
	FILTER
	 
	 

	41.
	12
	MK00514
	FILTER
	 
	 

	42.
	1
	6872130
	ODVAJAČ VLAGE 12 KOM
	 
	 

	43.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	8. DELTA XL tv.br.6000121382
	 
	 

	44.
	1
	MQ02603
	Inspekcija Delta XL
	 
	 

	45.
	1
	MP00953
	NBP PRIKLJUČNO CRIJEVO
	 
	 

	46.
	1
	MP00916
	MANŽETA ODRASLI 23 33 43 CM SRED M
	 
	 

	47.
	1
	MP03411
	EKG 3ŽILNI DUAL PIN EURO1M
	 
	 

	 
	 
	 
	9. DELTA XL tv.br.  6000201287
	 
	 

	48.
	1
	MQ02603
	Inspekcija Delta XL
	 
	 

	49.
	1
	3368433
	SPO2 KABEL NELLCOR 1M
	 
	 

	50.
	1
	7262764
	SPO2 DURA SENZOR ZA PRST
	 
	 

	51.
	1
	5950196
	MULTIMED 5 POD 1,5M EKG HF
	 
	 

	 
	 
	 
	10. DELTA XL tv.br. 6003602276
	 
	 

	52.
	1
	MQ02603
	Inspekcija Delta XL
	 
	 

	 
	 
	 
	11. DELTA XL tv.br. 6007029174
	 
	 

	53.
	1
	MQ02603
	Inspekcija Delta XL
	 
	 

	 
	 
	 
	12. IDS tv.br. 5468478253
	 
	 

	54.
	1
	MQ08355
	Inspekcija IDS Docking Station
	 
	 

	 
	 
	 
	13. IDS tv.br. 5468661661
	 
	 

	55.
	1
	MQ08355
	Inspekcija IDS Docking Station
	 
	 

	 
	 
	 
	14. IDS tv.br. 6101574967
	 
	 

	56.
	1
	MQ08355
	Inspekcija IDS Docking Station
	 
	 

	 
	 
	 
	15. IDS tv.br. 6103626569
	 
	 

	57.
	1
	MQ08355
	Inspekcija IDS Docking Station
	 
	 

	 
	 
	 
	16. SEVOFLURANE VAPOR 2000 tv.br. ARUM-0215
	 
	 

	58.
	1
	MQ01299
	Inspekcija Sevoflurane Vapor 2000
	 
	 

	59.
	1
	MX08235
	SET BRTVI VAPOR 2god
	 
	 

	60.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	17. SEVOFLURANE VAPOR 2000 tv.br. ARWJ-1047
	 
	 

	61.
	1
	MQ01299
	Inspekcija Sevoflurane Vapor 2000
	 
	 

	62.
	1
	MX08235
	SET BRTVI VAPOR 2god
	 
	 

	63.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	18. SEVOFLURANE VAPOR 2000 tv.br. ARWJ-1049
	 
	 

	64.
	1
	MQ01299
	Inspekcija Sevoflurane Vapor 2000
	 
	 

	65.
	1
	MX08235
	SET BRTVI VAPOR 2god
	 
	 

	66.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	19. SEVOFLURANE VAPOR 2000 tv.br. ARYJ-0406
	 
	 

	67.
	1
	MQ01299
	Inspekcija Sevoflurane Vapor 2000
	 
	 

	68.
	1
	MX08235
	SET BRTVI VAPOR 2god
	 
	 

	69.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	20. SEVOFLURANE VAPOR 2000 tv.br. ARZD-0680
	 
	 

	70.
	1
	MQ01299
	Inspekcija Sevoflurane Vapor 2000
	 
	 

	71.
	1
	MX08235
	SET BRTVI VAPOR 2god
	 
	 

	72.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	21. TERAPIJA KISIKOM tv.br. ASKC-0001
	 
	 

	73.
	1
	MQ01831
	Inspekcija terapija kisikom
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JEDINICA INTENZIVNOG LIJEČENJA

	 
	 
	 
	1. BRONHIJALNI ASPIRATOR
	 
	 

	74.
	4
	MQ01896
	Inspekcija bronhijalni aspirator
	 
	 

	 
	 
	 
	2. EVITA 4 tv.br. ARLM-0061
	 
	 

	75.
	1
	MQ01460
	Inspekcija Evita 4
	 
	 

	76.
	1
	MX08228
	SERVISNI SET EVITA4 2d 6 G
	 
	 

	77.
	1
	8410580
	EKSPIRACIJSKI VENTIL EVITA
	 
	 

	78.
	1
	8414776
	JEDNOKR. EKSP. VENTIL  10 KOM
	 
	 

	79.
	2
	8412384
	FILTER
	 
	 

	80.
	1
	8415978
	FILTER
	 
	 

	81.
	1
	8403735
	SPIROLOG SENZORI  5 KOM
	 
	 

	82.
	1
	6850645
	O2 SENZOR
	 
	 

	83.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	3. EVITA XL tv.br. ARUA-0481
	 
	 

	84.
	1
	MQ01468
	Inspekcija Evita XL
	 
	 

	85.
	1
	MX08220
	EVITA 2 2DURA 4 SET MEMBRANA1 G
	 
	 

	86.
	1
	8410580
	EKSPIRACIJSKI VENTIL EVITA
	 
	 

	87.
	1
	6870279
	CO2 KIVETA ZA ODRASLE
	 
	 

	88.
	1
	MP02400
	TEST PLUĆA
	 
	 

	89.
	2
	8412384
	FILTER
	 
	 

	90.
	1
	8415978
	FILTER
	 
	 

	91.
	1
	6850645
	O2 SENZOR
	 
	 

	92.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	4. TERAPIJA KISIKOM
	 
	 

	93.
	4
	MQ01831
	Inspekcija terapija kisikom
	 
	 

	 
	 
	 
	5. TORAKALNA DRENAŽA
	 
	 

	94.
	2
	MQ01895
	Inspekcija trajna drenaža (vakuum)
	 
	 

	 
	 
	 
	6. TRAJNA DRENAŽA tv.br. ARZK-0016
	 
	 

	95.
	1
	MQ01895
	Inspekcija trajna drenaža (vakuum)
	 
	 

	 
	 
	 
	7. TRAJNA DRENAŽA tv.br. ASFE-0001
	 
	 

	96.
	1
	MQ01895
	Inspekcija trajna drenaža (vakuum)
	 
	 

	Jamstvo 12 mjeseci

	UKUPNO BEZ PDV-a:

	slovima:

	PDV:

	slovima:

	UKUPNO SA PDV-om:

	slovima:

	

	DJELATNOST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA II. CIKLUS

	Redni broj
	Količina
	Šifra
	Naziv
	Jedinična cijena
	Iznos

	ANESTEZIJA:

	 
	 
	 
	1. ISOFLURANE VAPOR 19.3 tv.br. ARFM-0418
	 
	 

	1.
	1
	MQ01291
	Inspekcija Isoflurane Vapor 19.3
	 
	 

	 
	 
	 
	2. ISOFLURANE VAPOR 2000 tv.br. ARRN-0540
	 
	 

	2.
	1
	MQ01298
	Inspekcija Isoflurane Vapor 2000
	 
	 

	 
	 
	 
	3. ISOFLURANE VAPOR 2000 tv.br. ARSA-0044
	 
	 

	3.
	1
	MQ01298
	Inspekcija Isoflurane Vapor 2000
	 
	 

	 
	 
	 
	4. PRIMUS tv.br. ARXA-0060
	 
	 

	4.
	1
	MQ01040
	Inspekcija Primus s pacijent sustavom
	 
	 

	 
	 
	 
	5. PRIMUS tv.br. ARZK-0119
	 
	 

	5.
	1
	MQ01040
	Inspekcija Primus s pacijent sustavom
	 
	 

	 
	 
	 
	6. PRIMUS tv.br. ASCF-0212
	 
	 

	6.
	1
	MQ01040
	Inspekcija Primus s pacijent sustavom
	 
	 

	 
	 
	 
	7. SEVOFLURANE VAPOR 2000 tv.br. ARUM-0215
	 
	 

	7.
	1
	MQ01299
	Inspekcija Sevoflurane Vapor 2000
	 
	 

	 
	 
	 
	8. SEVOFLURANE VAPOR 2000 tv.br. ARWJ-1047
	 
	 

	8.
	1
	MQ01299
	Inspekcija Sevoflurane Vapor 2000
	 
	 

	 
	 
	 
	9. SEVOFLURANE VAPOR 2000 tv.br. ARWJ-1049
	 
	 

	9.
	1
	MQ01299
	Inspekcija Sevoflurane Vapor 2000
	 
	 

	 
	 
	 
	10. SEVOFLURANE VAPOR 2000 tv.br. ARYJ-0406
	 
	 

	10.
	1
	MQ01299
	Inspekcija Sevoflurane Vapor 2000
	 
	 

	 
	 
	 
	11. SEVOFLURANE VAPOR 2000 tv.br. ARZD-0680
	 
	 

	11.
	1
	MQ01299
	Inspekcija Sevoflurane Vapor 2000
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JEDINICA INTENZIVNOG LIJEČENJA

	 
	 
	 
	1. EVITA 4 tv.br. ARLM-0061
	 
	 

	12.
	1
	MQ01460
	Inspekcija Evita 4
	 
	 

	13.
	2
	8412384
	FILTER
	 
	 

	14.
	1
	8415978
	FILTER
	 
	 

	15.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	2. EVITA XL tv.br. ARUA-0481
	 
	 

	16.
	1
	MQ01468
	Inspekcija Evita XL
	 
	 

	17.
	2
	8412384
	FILTER
	 
	 

	18.
	1
	8415978
	FILTER
	 
	 

	19.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	3. OXYLOG 3000 tv.br. SRUM-0028
	 
	 

	20.
	1
	MQ01356
	Inspekcija Oxylog 3000
	 
	 

	21.
	1
	8403201
	TEST PLUĆA
	 
	 

	22.
	1
	MX08755
	OXYLOG 3000 SET 2 GOD
	 
	 

	23.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	4. OXYLOG 3000 tv.br. SRWA-0004
	 
	 

	24.
	1
	MQ01356
	Inspekcija Oxylog 3000
	 
	 

	25.
	1
	8403201
	TEST PLUĆA
	 
	 

	26.
	1
	MX08755
	OXYLOG 3000 SET 2 GOD
	 
	 

	27.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	Jamstvo 12 mjeseci

	UKUPNO BEZ PDV-a:

	slovima:

	PDV:

	slovima:

	UKUPNO SA PDV-om:

	slovima:

	

	NEONATOLOGIJA I. CIKLUS

	Redni broj
	Količina
	Šifra
	Naziv
	Jedinična cijena
	Iznos

	 
	 
	 
	1. BABYTHERM 8010 tv.br. ARTA-0024
	 
	 

	1.
	1
	MQ01675
	Inspekcija Babytherm 8010/8004
	 
	 

	2.
	1
	6723976
	BAKTERIJSKI FILTERI 5 KOM
	 
	 

	3.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	2. CALEO tv.br. ARRM-0105
	 
	 

	4.
	1
	MQ01742
	Inspekcija Caleo
	 
	 

	5.
	1
	MX17012
	SOFTBED MADRAC
	 
	 

	6.
	1
	MX08879
	CALEO 2GOD OSNOVNI SET
	 
	 

	7.
	1
	MX08883
	CALEO 2GOD SET NOVI O2
	 
	 

	8.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	3. CALEO tv.br. ARTA-0001
	 
	 

	9.
	1
	MQ01742
	Inspekcija Caleo
	 
	 

	10.
	1
	MX08879
	CALEO 2GOD OSNOVNI SET
	 
	 

	11.
	1
	MX08883
	CALEO 2GOD SET NOVI O2
	 
	 

	12.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	4. ISOLETTE 8000 tv.br. BG01259
	 
	 

	13.
	1
	MQ02474
	Inspekcija Isolette C2000
	 
	 

	14.
	1
	MU12504
	FILTER ZA ISOLETTE 4 KOM
	 
	 

	15.
	1
	MU24903
	SENZOR KISIKA ZA ISOLETTE,2 KOM
	 
	 

	16.
	4
	MU12681
	DRŽAČ DUPLE STIJENKE INK. C2000
	 
	 

	17.
	1
	MU03664
	VENTIL O2 12VDC,70PSI ISOL 2000
	 
	 

	18.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	5. PHOTOTHERAPY MICROLITE tv.br. ZR00919
	 
	 

	19.
	1
	MQ02549
	Inspekcija Fototerapija PTL68
	 
	 

	20.
	3
	2M30084
	HALOGENA ŽARULJA 12V 50W
	 
	 

	21.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	6. PHOTOTHERAPY UNIT PT4000 tv.br. ARKD-0021
	 
	 

	22.
	1
	MQ01727
	Inspekcija  Fototerapija PT 4000
	 
	 

	23.
	4
	2M21010
	FLOURESCENTNA ŽARULJA, PLAVA
	 
	 

	24.
	6
	2M21383
	DRŽAČ ŽARULJICE   PT4000
	 
	 

	25.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	7. RESUSCITAIRE RW82 tv.br. TD02649
	 
	 

	26.
	1
	MQ02521
	Inspekcija RW82-1
	 
	 

	27.
	1
	MU03690
	ŽARULJICA,QTZ HALGN, 12V 50W
	 
	 

	28.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	8. TRANSPORTNI INKUBATOR TI5400 tv.br. ARKE-0013
	 
	 

	29.
	1
	MQ01730
	Inspekcija Transportni inkubator 5400
	 
	 

	Jamstvo 12 mjeseci

	UKUPNO BEZ PDV-a:

	slovima:

	PDV:

	slovima:

	UKUPNO SA PDV-om:

	slovima:

	NEONATOLOGIJA II. CIKLUS

	

	

	Redni broj
	Količina
	Šifra
	Naziv
	Jedinična cijena
	Iznos

	 
	 
	 
	1. CALEO tv.br. ARRM-0105
	 
	 

	1.
	1
	MQ01742
	Inspekcija Caleo
	 
	 

	2.
	1
	MX17015
	FILTER ZA ZRAK CALEO 20 KOM
	 
	 

	 
	 
	 
	2. CALEO tv.br. ARTA-0001
	 
	 

	3.
	1
	MQ01742
	Inspekcija Caleo
	 
	 

	 
	 
	 
	3. TRANSPORTNI INKUBATOR TI5400 tv.br. ARKE-0013
	 
	 

	4.
	1
	MQ01730
	Inspekcija Transportni inkubator 5400
	 
	 

	Jamstvo 12 mjeseci

	UKUPNO BEZ PDV-a:

	slovima:

	PDV:

	slovima:

	UKUPNO SA PDV-om:

	slovima:

	OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM - GODIŠNJE ODRŽAVANJE

	

	Redni broj
	Količina
	Šifra
	Naziv
	Jedinična cijena
	Iznos

	 
	 
	 
	1. FABIUS GS PREMIUM tv.br. ASEM-0030
	 
	 

	1.
	1
	MQ01312
	Inspekcija Fabius GS, MRI
	 
	 

	2.
	1
	MX08832
	SET MEMBRANA FABIUS 2G
	 
	 

	3.
	2
	M23225
	VALVULA
	 
	 

	4.
	1
	M33294
	FILTER
	 
	 

	5.
	1
	MK00514
	FILTER
	 
	 

	6.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	2. VAPOR 2000 SEVOFLURANE tv.br. ASEL-1687
	 
	 

	7.
	1
	MQ01299
	Inspekcija Sevoflurane Vapor 2000
	 
	 

	8.
	1
	MX08235
	SET BRTVI VAPOR 2god
	 
	 

	9.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	3. DELTA XL tv.br. 6006011783
	 
	 

	10.
	1
	MQ02603
	Inspekcija Delta XL
	 
	 

	11.
	1
	MS31385
	BATERIJA LI ION
	 
	 

	12.
	1
	2866726
	FILTER ZRAKA 10KOM  NBP MODULA SIEMENS
	 
	 

	13.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	 
	 
	 
	4. IDS tv.br. 6103260179
	 
	 

	14.
	1
	MQ08355
	Inspekcija IDS Docking Station
	 
	 

	 
	 
	 
	5. SCIO FOUR OXI PLUS tv.br. ASEL-0144
	 
	 

	15.
	1
	MQ08660
	Inspekcija Scio
	 
	 

	16.
	1
	6872130
	ODVAJAČ VLAGE 12 KOM
	 
	 

	17.
	1
	6871276
	FILTER MAT MGD
	 
	 

	18.
	1
	8601238
	NAFION, CJEVČICA 150LG.
	 
	 

	19.
	1
	MX08834
	FILTER
	 
	 

	20.
	2
	6870522
	BRTVA
	 
	 

	21.
	1
	6870529
	BRTVA
	 
	 

	22.
	1
	19DMC17
	Rad potreban za ugradnju dijelova
	 
	 

	Jamstvo 12 mjeseci

	UKUPNO BEZ PDV-a:

	slovima:

	PDV:

	slovima:

	UKUPNO SA PDV-om:

	slovima:


	UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-A:
	

	PDV:
	

	UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-OM:
	


         PONUDITELJ:

________________________                      M.P           _______________________________


(Mjesto i datum)



      (Čitko ime i prezime ovlaštene osobe









    gospodarskog subjekta)

                                                                                       _______________________________




                               (Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

