## List1
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek"
K O P R I V N I C A
TROŠKOVNIK - INTRAMEDULARNA FIKSACIJA
RED. BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | PROIZVOĐAČ / ZEMLJA PORIJEKLA | ŠIFRA ILI KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A FCO BOLNICA SA SVIM ZAVISNIM TROŠKOVIMA I POPUSTOM | STOPA PDV-a | CIJENA S PDV-OM | VRIJEDNOST BEZ PDV-A | VRIJEDNOST SA PDV-om
a | b | c | d | e | f | g | h | i=gxh | j=dxg | k=dxi
1. | SUSTAV PROKSIMALNO-FEMORALNOG ČAVLA (KAO GAMA)
1.2. | PROKSIMALNI FEMORALNI ČAVAO MATERIJAL TITAN, PROKSIMALNI PROMJER 15,5 MM, S ANTIROTACIJSKOM I DINAMIČKOM RUPOM, STERILNO PAKIRANJE (INSTRUMENTARIJ ZA MINIMALNO - INVAZIVNU UGRADNJU SA RADIOLUCENTNIM KARBONSKIM VODILICAMA GRATIS NA UPORABU): | KOM | 50
1.1.1 | DISTALNI PROMJER 10 mm, dužina 180 mm, 1200
1.1.2 | DISTALNI PROMJER 10 mm, dužina 180 mm, 1250
1.1.3 | DISTALNI PROMJER 10 mm, dužina 180 mm, 1300
1.1.4 | DISTALNI PROMJER 10 mm, dužina 205 mm, 1250
1.1.5 | DISTALNI PROMJER 10 mm, dužina 205 mm, 1300
1.2. | OSNOVNI VIJAK ZA FEMORALNI ČAVAO, MATERIJAL TITAN, PROMJER 10,5 MM, SAMOREZNI, STERILNO PAKIRANJE: | KOM | 50
DUŽINA OD 70 mm - 120 mm
1.3. | DISTALNI VIJAK ZA ZAKLJUČAVANJE PROXIMALNO-FEMORALNOG ČAVLA, MATERIJAL TITAN, PROMJER 4,5mm, SAMOREZNI, STERILNO PAKIRANJE: | KOM | 50
DUŽINA OD 24 mm - 100 mm
1.4. | KAPICA ZAŠTITNA ZA PROKSIMALNI-FEMORALNI ČAVAO, MATERIJAL TITAN, OFFSET 0, 5MM I 15 MM, STERILNO PAKIRANJE | KOM | 20
1.5. | VIJAK ZA UČVRŠČIVANJE OSNOVNOG VIJKA, MATERIJAL TITAN, S OSIGURAČEM PROTIV ODVRTANJA, STERILNO PAKIRANJE | KOM | 50
1.6. | DUGI PROKSIMALNI FEMORALNI ČAVAO (KAO GAMA), MATERIJAL TITAN, PROKSIMALNI PROMJER 15,5 MM, S ANTIROTACIJSKOM I DINAMIČKOM RUPOM TE RUPOM ZA SUBTROHANTERNE ULOMKE, STERILNO PAKIRANJE (radiolucentne karbonske vodilice za ugradnju dugog proksimalnog femora): | KOM | 10
1.6.1 | DISTALNI PROMJER 10 mm, dužina 280mm, 1250 LIJEVI
1.6.2 | DISTALNI PROMJER 10 mm, dužina 280mm, 1250 DESNI
1.6.3 | DISTALNI PROMJER 10 mm, dužina 280mm, 1300 LIJEVI
1.6.4 | DISTALNI PROMJER 10 mm, dužina 280mm, 1300 DESNI
1.6.5 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 300mm, 1250 LIJEVI
1.6.6 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 300mm, 1250 DESNI
1.6.7 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 300mm, 1300 LIJEVI
1.6.8 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 300mm, 1300 DESNI
1.6.9 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 320mm, 1250 LIJEVI
1.6.10 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 320mm, 1250 DESNI
1.6.11 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 320mm, 1300 LIJEVI
1.6.12 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 320mm, 1300 DESNI
1.6.13 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 340mm, 1250 LIJEVI
1.6.14 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 340mm, 1250 DESNI
1.6.15 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina340mm, 1300 LIJEVI
1.6.16 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina340mm, 1300 DESNI
1.6.17 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 360mm, 1250 LIJEVI
1.6.18 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 360mm, 1250 DESNI
1.6.19 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 360mm, 1300 LIJEVI
1.6.20 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 360mm, 1300 DESNI
1.6.21 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 380mm, 1250 LIJEVI
1.6.22 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 380mm, 1250 DESNI
1.6.23 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 380mm, 1300 LIJEVI
1.6.24 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 380mm, 1300 DESNI
1.6.25 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 400mm, 1250 LIJEVI
1.6.26 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 400mm, 1250 DESNI
1.6.27 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 400mm, 1300 LIJEVI
1.6.28 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 400mm, 1300 DESNI
1.6.29 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 420mm, 1250 LIJEVI
1.6.30 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 420mm, 1250 DESNI
1.6.31 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 420mm, 1300 LIJEVI
1.6.32 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 420mm, 1300 DESNI
1.6.33 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 440mm, 1250 LIJEVI
1.6.34 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 440mm, 1250 DESNI
1.6.35 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 440mm, 1300 LIJEVI
1.6.36 | DISTALNI PROMJER 10mm, dužina 440mm, 1300 DESNI
1.7. | SUSTAV TITANSKIH ZAKLJUČANIH INTRAMEDULARNIH ČAVALA
1.8. | TITANSKI KANULIRANI FEMORALNI ČAVAO PROKSIMALNOG PROMJERA 13,0 MM, SA KOMPRESIJSKO-DINAMIČKOM RUPOM ZA RETROGRADNO I ANTEROGRADNO UVOĐENJE (instrumentarij za ugradnju sa vodilicama za retrogradno i anterogradno uvođenje gratis na uporabu) | KOM | 4
1.8.1 | Titanski femoralni čavao promjera 8 mm, duž.od 280 mm - 380 mm
1.8.2 | Titanski femoralni čavao promjera 9 mm, duž. od 300 mm - 440 mm
1.8.3 | Titanski femoralni čavao promjera 10 mm , duž. od 300 mm - 480 mm
1.8.4 | Titanski femoralni čavao promjera 11 mm , duž. od 300 mm - 500 mm
1.9. | SAMOREZNI VIJCI ZA PROKSIMALNO I DISTALNO ZAKLJUČAVANJE ZA TITANSKI FEMORALNI ČAVAO | KOM | 10
1.9.1 | Proksimalni i distalni vijak za femoralni čavao dia. 5 mm, duž.od 25 mm - 100 mm
1.9.2 | Proksimalni i distalni vijak za femoralni čavao dia. 4,5 mm, duž.od 25 mm - 100 mm
1.10. | ZAŠTITNA KAPICA ZA TITANSKI FEMORALNI ČAVAO | KOM | 5
1.11. | TITANSKI KANULIRANI TIBIALNI ČAVAO PROKSIMALNOG PROMJERA 12,0 MM, SA NAJMANJE 7 PROVRTA U PROKSIMALNOM DIJELU I NAJMANJE 3 PROVRTA U DISTALNOM DIJELU, SA KOMPRESIJSKO-DINAMIČKOM RUPOM (instrumentarij za ugradnju gratis na uporabu) | KOM | 5
1.11.1 | Titanski tibialni čavao promjera 8 mm, od 255 mm - 380 mm
1.11.2 | Titanski tibialni čavao promjera 9 mm, od 255 mm - 420 mm
1.11.3 | Titanski tibialni čavao promjera 10 mm , od 255 mm - 420 mm
1.11.4 | Titanski tibialni čavao promjera 11 mm , od 255 mm - 440 mm
1.12. | SAMOREZNI VIJCI ZA PROKSIMALNO I DISTALNO ZAKLJUČAVANJE ZA TITANSKI TIBIALNI ČAVAO | KOM | 15
1.12.1 | Proksimalni i distalni vijak za tibialni čavao dia. 5 mm, duž. od 25 mm - 100 mm
1.12.2 | Proksimalni i distalni vijak za tibialni čavao dia. 4,5 mm, duž. od 25 mm -100 mm
1.13. | ZAŠTITNA KAPICA ZA TITANSKI TIBIALNI ČAVAO | KOM | 5
1.14. | HUMERALNI KANULIRANI ČAVAO ZA ANTEROGRADNO RJEŠAVANJE PROKSIMALNO-HUMERALNIH FRAKTURA, MATERIJAL TITAN OBLOŽEN PEEK-KARBONOM, STERILNO PAKIRANJE ( INSTRUMENTARIJ ZA MINIMALNO - INVAZIVNU UGRADNJU SA RADIOLUCENTNIM KARBONSKIM VODILICAMA GRATIS NA UPORABU) | KOM | 4
-materijal titan obložen peek karbonom u proksimalnom dijelu
-omogućava kutno-stabilnu fiksaciju humeralne glave
- proksimalni promjer 11 mm, distalni promjer 5,5 mm
- dužina čavla 150 mm
- lijevi, desni
-sterilno pakiranje
-u proksimalnom dijelu 4 rupe u različitim smjerovima za vijke 4,5 mm
-u distalnom dijelu 2 rupe za vijke 3,5 mm
1.15. | HUMERALNI KANULIRANI ČAVAO ZA ANTEROGRADNO RJEŠAVANJE FRAKTURE DIJAFIZE HUMERUSA, MATERIJAL TITAN OBLOŽEN PEEK-KARBONOM, STERILNO PAKIRANJE ( INSTRUMENTARIJ ZA MINIMALNO - INVAZIVNU UGRADNJU SA RADIOLUCENTNIM KARBONSKIM VODILICAMA GRATIS NA UPORABU) | KOM | 2
-materijal titan obložen peek karbonom u proximalnom dijelu
-omogućava kutno-stabilnu fiksaciju humeralne glave
- proksimalni promjer 11 mm, distalni promjer 7,0 mm i 8,0 mm
- najmanje 6 dužina čavla od 200-300 mm
- lijevi, desni
-sterilno pakiranje
-u proksimalnom dijelu 4 rupe u različitim smjerovima za vijke 4,5 mm
-u distalnom dijelu 2 rupe za vijke 3,5 mm
1.16. | SPONGIOZNI VIJAK DIA. 4,5 MM, ZA PROXIMALNO ZAKLJUČAVANJE HUMERALNOG ČAVLA, MATERIJAL TITAN, SAMOREZNI, STERILNO PAKIRANJE
1.16.1 | VIJAK DIA. 4,5 DUŽINE OD 25 - 60 mm | KOM | 4
1.17. | KORTIKALNI VIJAK DIA. 3,5 MM ZA DISTALNO ZAKLJUČAVANJE HUMERALNOG ČAVLA, MATERIJAL TITAN, SAMOREZNI, STERILNO PAKIRANJE
1.17.1 | DISTALNI VIJAK DIA. 3,5 MM DUŽINE OD 18 - 40 mm | KOM | 4
1.18. | KAPICA ZAŠTITNA ZA HUMERALNI ČAVAO, MATERIJAL TITAN, STERILNO PAKIRANJE | KOM | 2
UKUPNO:
NAPOMENA: Za sve stavke potrebno je priložiti katalog/kataloge iz kojeg su vidljivi kataloški brojevi ponuđenih artikala.
Ponuditelj je dužan dostaviti uzorke u orginalnom pakiranju za stavke pod red.br. 1.1.4., 1.6.33. i 1.15.
Iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Ukupni iznos s PDV-om:
PONUDITELJ:
| _______________________________ M.P. | _____________________________________________
| (Mjesto i datum) | (Čitko ime i prezime ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)
_____________________________________________
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)