## List1
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek"
K O P R I V N I C A
TROŠKOVNIK - ZAKLJUČANE PLOČICE
RED. BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | PROIZVOĐAČ / ZEMLJA PORIJEKLA | ŠIFRA ILI KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A FCO BOLNICA SA SVIM ZAVISNIM TROŠKOVIMA I POPUSTOM | STOPA PDV-a | CIJENA S PDV-OM | VRIJEDNOST BEZ PDV-A | VRIJEDNOST SA PDV-om
a | b | c | d | e | f | g | h | i=gxh | j=dxg | k=dxi
1. | SUSTAV ZAKLJUČANIH PLOČICA ZA MALE KOSTI
1.1. | KUTNA PLOČICA ZA DISTALNI RADIUS PALMARNA, NA ZAKLJUČAVANJE, DEBLJINE 2,0 MM, MATERIJAL TITAN | KOM | 4
1.1.1 | 9 PROVRTA U GLAVI, 3 PROVRTA U TIJELU, LIJEVA
1.1.2 | 9 PROVRTA U GLAVI, 3 PROVRTA U TIJELU, DESNA
1.1.3 | 9 PROVRTA U GLAVI, 5 PROVRTA U TIJELU, LIJEVA
1.1.4 | 9 PROVRTA U GLAVI, 5 PROVRTA U TIJELU, DESNA
1.2. | KUTNA PLOČICA ZA DISTALNI RADIUS, DORZALNA NA ZAKLJUČAVANJE, DEBLJINE 1,5 MM, MATERIJAL TITAN | KOM | 2
1.2.1 | 7 PROVRTA U GLAVI, 3 PROVRTA U TIJELU, LIJEVA
1.2.2 | 7 PROVRTA U GLAVI, 3 PROVRTA U TIJELU, DESNA
1.3. | KUTNA PLOČICA ZA DISTALNI RADIUS, PALMARNA, REVIZIJSKA, DEBLJINE 2,5 MM, NA ZAKLJUČAVANJE, MATERIJAL TITAN | KOM | 2
1.3.1 | 9 PROVRTA U GLAVI, 8 PROVRTA U TIJELU, LIJEVA
1.3.2 | 9 PROVRTA U GLAVI, 8 PROVRTA U TIJELU, DESNA
1.4. | KUTNA PLOČICA ZA DISTALNI RADIUS, DORZALNA, ZA ARTRODEZU, DEBLJINE 3,0 MM, NA ZAKLJUČAVANJE, MATERIJAL TITAN | KOM | 2
1.4.1 | 11 PROVRTA, LIJEVA
1.4.2 | 11 PROVRTA, DESNA
1.5. | KUTNA PLOČICA ZA OLEKRANON, NA ZAKLJUČAVANJE, DEBLJINE 2,5 MM, MATERIJAL TITAN | KOM | 1
1.5.1 | U 3 DUŽINE OD 8 - 12 PROVRTA
1.6. | 1/3 KUTNA PLOČICA, NA ZAKLJUČAVANJE, DEBLJINE 1,5 MM, MATERIJAL TITAN | KOM | 1
1.6.1 | U 7 DUŽINE OD 4 - 12 PROVRTA
1.7. | KUTNA PLOČICA ZA PROKSIMALNI HUMERUS NA ZAKLJUČAVANJE, DEBLJINE 3,0 MM, MATERIJAL TITAN
1.7.1 | 14 PROVRTA U GLAVI, 3 PROVRTA U TIJELU | KOM | 1
1.7.2 | 14 PROVRTA U GLAVI, 4 PROVRTA U TIJELU | KOM | 1
1.7.3 | 14 PROVRTA U GLAVI, 5 PROVRTA U TIJELU | KOM | 1
1.7.4 | 14 PROVRTA U GLAVI, 6 PROVRTA U TIJELU | KOM | 1
1.7.5 | 14 PROVRTA U GLAVI, 8 PROVRTA U TIJELU | KOM | 1
1.7.6 | 14 PROVRTA U GLAVI, 10 PROVRTA U TIJELU | KOM | 1
1.8. | HUMERALNA KUTNA PLOČICA ZA DISTALNU ULNARNU KOLUMNU NA ZAKLJUČAVANJE, DEBLJINE 2,0 MM, MATERIJAL TITAN | KOM | 2
1.8.1 | 10 PROVRTA, LIJEVA
1.8.2 | 10 PROVRTA, DESNA
1.9. | HUMERALNA KUTNA PLOČICA ZA DISTALNU RADIALNU KOLUMNU NA ZAKLJUČAVANJE, DEBLJINE 3,0 MM, MATERIJAL TITAN | KOM | 2
1.9.1 | 11 PROVRTA, LIJEVA
1.9.2 | 11 PROVRTA, DESNA
1.10. | KUTNA PLOČICA ZA KALKANEUS MREŽASTA NA ZAKLJUČAVANJE, DEBLJINE 1,5 MM, MATERIJAL TITAN | KOM | 2
1.10.1 | 17 PROVRTA, LIJEVA
1.10.2 | 17 PROVRTA, DESNA
1.11. | KUTNA PLOČICA ZA FIBULU NA ZAKLJUČAVANJE, DEBLJINE 2,0 MM, SA KUKICOM, MATERIJAL TITAN | KOM | 1
1.11.1 | U 4 DUŽINE OD 7 - 13 PROVRTA
1.12. | KUTNA PLOČICA ZA KLAVIKULU NA ZAKLJUČAVANJE, DEBLJINE 3,0 MM, MATERIJAL TITAN | KOM | 1
1.12.1 | U 3 DUŽINE OD 7 - 11 PROVRTA
1.13. | VIJCI ZA UGRADNJU PLOČICA NA ZAKLJUČAVANJE, MATERIJAL TITAN, PROMJER 3,0 MM, SAMOREZNI
1.13.1 | KORTIKALNI ZAKLJUČANI VIJAK K-3,0 DUŽINE OD 12 - 20 MM | KOM | 5
1.13.2 | KORTIKALNI ZAKLJUČANI VIJAK K-3,0 DUŽINE OD 22 - 30 MM | KOM | 5
1.13.3 | KORTIKALNI ZAKLJUČANI VIJAK K-3,0 DUŽINE OD 32 - 40 MM | KOM | 5
1.13.4 | KORTIKALNI ZAKLJUČANI VIJAK K-3,0 DUŽINE OD 42 - 50 MM | KOM | 3
1.13.5 | KORTIKALNI ZAKLJUČANI VIJAK K-3,0 DUŽINE OD 52 - 60 MM | KOM | 3
1.13.6 | SPONGIOZNI ZAKLJUČANI VIJAK S-3,0 DUŽINE OD 12 - 20 MM | KOM | 5
1.13.7 | SPONGIOZNI ZAKLJUČANI VIJAK S-3,0 DUŽINE OD 22 - 30 MM | KOM | 5
1.13.8 | SPONGIOZNI ZAKLJUČANI VIJAK S-3,0 DUŽINE OD 32 - 40 MM | KOM | 3
1.13.9 | SPONGIOZNI ZAKLJUČANI VIJAK S-3,0 DUŽINE OD 42 - 50 MM | KOM | 3
1.13.10 | SPONGIOZNI ZAKLJUČANI VIJAK S-3,0 DUŽINE OD 52 - 60 MM | KOM | 3
1.14. | VIJCI ZA UGRADNJU PLOČICA NA ZAKLJUČAVANJE, MATERIJAL TITAN, PROMJER 3,0 MM, SAMOREZNI
1.14.1 | KORTIKALNI VIJAK K-3,0 DUŽINE OD 12 - 20 MM | KOM | 5
1.14.2 | KORTIKALNI VIJAK K-3,0 DUŽINE OD 22 - 30 MM | KOM | 2
1.14.3 | KORTIKALNI VIJAK K-3,0 DUŽINE OD 32 - 40 MM | KOM | 5
1.14.4 | KORTIKALNI VIJAK K-3,0 DUŽINE OD 42 - 50 MM | KOM | 5
1.14.5 | KORTIKALNI VIJAK K-3,0 DUŽINE OD 52 - 60 MM | KOM | 2
1.14.6 | SPONGIOZNI VIJAK S-3,0 DUŽINE OD 12 - 20 MM | KOM | 5
1.14.7 | SPONGIOZNI VIJAK S-3,0 DUŽINE OD 22 - 30 MM | KOM | 5
1.14.8 | SPONGIOZNI VIJAK S-3,0 DUŽINE OD 32 - 40 MM | KOM | 5
1.15. | ZAKLJUČANA PLOČA ZA PROKSIMALNI HUMERUS, MATERIJAL PEEK KARBON, sterilno pakiranje | KOM | 15
- materijal PEEK KARBON s radiografskim markerima
- omogućava slobodno zaključavanje vijaka u pločici pod različitim kutevima, POLIAKSIALNI
- vijci u različitim bojama zbog lakšeg prepoznavanja
- u najmanje 2 veličine
7 provrta u glavi pločice te 3 provrta u tijelu pločice
7 provrta u glavi pločice te 5 provrta u tijelu pločice
1.16. | VIJAK ZA ZAKLJUČAVANJE GLAVE PLOČE ZA PROKSIMALNI HUMERUS, MATERIJAL TITAN, PROMJER 4 mm, SAMOREZNI, STERILNO PAKIRANJE
1.16.1 | VIJAK DIA. 4,0 MM, DUŽINE OD 30 - 40 MM | KOM | 20
1.16.2 | VIJAK DIA. 4,0 MM, DUŽINE OD 35 - 60 MM | KOM | 5
1.17. | VIJAK ZA ZAKLJUČAVANJE TIJELA PLOČE ZA PROKSIMALNI HUMERUS, MATERIJAL TITAN, PROMJER 3,5 mm, SAMOREZNI, STERILNO PAKIRANJE
1.17.1 | VIJAK DIA. 3,5 MM, DUŽINE OD 20 - 30 MM | KOM | 5
1.17.2 | VIJAK DIA. 3,5 MM, DUŽINE OD 32 - 40 MM | KOM | 5
1.18. | ZAKLJUČANA PLOČA ZA DISTALNI RADIUS, MATERIJAL PEEK KARBON, sterilno pakiranje | KOM | 4
- materijal PEEK KARBON s radiografskim markerima
- omogućava slobodno zaključavanje vijaka u pločici pod različitim kutevima, POLIAKSIALNI
- vijci u različitim bojama zbog lakšeg prepoznavanja
- u najmanje 4 veličine, od 2 do 5 provrta u tijelu pločice
- lijeva i desna varijanta od svake veličine pločice
1.19. | VIJAK NA ZAKLJUČAVANJE ZA GLAVU PLOČE ZA DISTALNI RADIUS, MATERIJAL TITAN, PROMJER 2,3 mm, SAMOREZNI, STERILNO PAKIRANJE, DUŽINE OD 10 DO 40 MM | KOM | 5
1.20. | VIJAK NA ZAKLJUČAVANJE ZA TIJELO PLOČE ZA DISTALNI RADIUS MATERIJAL TITAN, PROMJER 3,5 mm, SAMOREZNI, STERILNO PAKIRANJE, DUŽINE OD 10 DO 40 MM | KOM | 5
1.21. | VIJAK ZA TIJELO PLOČE ZA DISTALNI RADIUS MATERIJAL TITAN, PROMJER 3,5 mm, SAMOREZNI, STERILNO PAKIRANJE, DUŽINE OD 8 DO 26 MM | KOM | 5
UKUPNO:
NAPOMENA: Za sve stavke potrebno je priložiti katalog/kataloge iz kojeg su vidljivi kataloški brojevi ponuđenih artikala.
Ponuditelj je dužan dostaviti uzorke u orginalnom pakiranju za stavke pod red.br. 1.1.1., 1.15. i 1.18.
Iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Ukupni iznos s PDV-om:
PONUDITELJ:
| _______________________________ M.P. | _____________________________________________
| (Mjesto i datum) | (Čitko ime i prezime ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)
_____________________________________________
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)