## List1
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Željka Selingera 1
48000 Koprivnica
Minimalne tehničke specifikacije
Bronhoskop za Odjel za pulmologiju i infektologiju (1 kom)
Br. | Tehničke specifikacije "Bronhoskop za Odjel za pulmologiju i infektologiju (1 kom)" - sastoje se od: | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1. | Brohoskop
1.1. | kompatibilnost s procesorom EPK-i8020c INSPIRA 4K
1.2. | kut vidnog polja min 12°
1.3. | savitljivost prema gore min 210°
1.4. | savitljivost prema dolje min 130°
1.5. | promjer radnog kanala 2.0 – 2.8 mm
1.6. | vanjski promjer distalnog vrha max. 5.4 mm
1.7. | radna duljina minimalno 600 mm