## List1
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Ulica Željka dr. Selingera 1
48000 Koprivnica
TROŠKOVNIK: ZAMJENA PROZORA NA NOVOJ ZGRADI TB PAVILJONA - UGRADNJA OTKLOPNO ZAOKRETNOG PROZORSKOG KRILA
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a FCO Bolnica sa svim troškovima i popustom | Stopa PDV-a | Ukupno bez PDV-a u EUR | Ukupno s PDV-om u EUR
1. | Ugradnja otklopno zaokretnog prozorskog krila u postojeće fiksno polje. Radovi obuhvaćaju demontažu postojećeg stakla, brtvi i stakloletvica, izradu novog krila i montažu istog. Priprema za ugradnju spojnica, škara, zatvarača i prozorskog krila izvodi se na terenu. Profili novog krila u sistemu WICONA Wicline 75 evo istovjetni ugrađenom sistemu kao tipsko rješenje i plastificirani u RAL 7016. Staklo IZO 50 mm - 6mm/16Argon/ 6mm/ 16Argon/6mm low-E Solar. Spojnice nosivosti 160kg, otvaranje na poluolivu srebrne boje. Dimenzije krila iznose cca. 1.000 x 1.000 mm. Radovi se izvode do pune funkcionalnosti, odnosno do stavljanja u prvobitno stanje (svako oštećenje vratiti u prvobitno stanje) | kom | 40
UKUPNO bez PDV-a: | [5 empty] | 0
PDV: | [5 empty] | 0
UKUPNO s PDV-om: | [5 empty] | 0
Jamstveni rok: _____ mjeseci na kvalitetu izvedenih radova, od dana potpisivanja Zapisnik o preuzimanje radova (minimalno dvije godine)