## List1
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek"
K O P R I V N I C A
TROŠKOVNIK - OGRTAČI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU
Grupa 8 - Ogrtač kirurški III
RED. BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | NAZIV/KATALOŠKI BROJ | PROIZVOĐAČ | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A FCO BOLNICA SA SVIM ZAVISNIM TROŠKOVIMA I POPUSTOM | STOPA PDV-a | CIJENA S PDV-OM | VRIJEDNOST BEZ PDV-A | VRIJEDNOST SA PDV-om | BROJ UZORAKA
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j=dxg | k=dxi | l
a: 1.; b: Ogrtač kirurški , sterilni, sa 2 ručnika upakirani u SMS omot, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, plavi, 40 g/m², posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa zelenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina M; c: KOM; d: 160 |  |  | 3 kom
a: 2.; b: Ogrtač kirurški , sterilni, sa 2 ručnika upakirani u SMS omot, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, plavi, 40 g/m², posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa zelenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina XL; c: KOM; d: 80 |  |  | 3 kom
a: 3.; b: Ogrtač kirurški , sterilni, sa 2 ručnika upakirani u SMS omot, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, plavi, sa pojačanim materijalom u prednjem području i rukavima kao kritična područja izrađen od netkane tkanine i film laminata (PP/PE), 42 g/m², kao dodatna zaštita protiv prodiranja tekućine, posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa crvenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina M; c: KOM; d: 50 |  |  | 3 kom
a: 4.; b: Ogrtač kirurški , sterilni, sa 2 ručnika upakirani u SMS omot, pojedinačno zatvoreni u sterilno primarno pakiranje, izrađen od vodoodbojne PP-netkane tkanine (SMS), sa srednjim slojem od mikrovlakana, plavi, sa pojačanim materijalom u prednjem području i rukavima kao kritična područja izrađen od netkane tkanine i film laminata (PP/PE), 42 g/m², kao dodatna zaštita protiv prodiranja tekućine, posjeduje visoku otpornost na prodiranje tekućina i bakterija, s dugim, pletenim, elastičnim manšetama od poliestera i siguran Combitape za podešavanje vratnog dijela ogrtača, ovratnik obojen sa crvenom bojom, ogrtač ne sadrži lateks od prirodne gume niti kolofonij, veličina XL; c: KOM; d: 70 |  |  | 3 kom
a: UKUPNO BEZ PDV-A: | 0
a: PDV: | 0
a: UKUPNO S PDV-OM: | 0
Napomena: Naručitelj može nakon otvaranja ponuda od najpovoljnijeg ponuditelja zatražit dostavu uzoraka za navedene stavke troškovnika. Uzorke je potrebno označiti brojem proizvoda iz troškovnika te dostaviti u zatvorenoj kutiji. Uzorci se ne plaćaju i ne vraćaju, već testiraju.