## Troškovnik 2025-2026
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Ulica Željka dr. Selingera 1, 48000 Koprivnica
TROŠKOVNIK - USLUGA PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA UREĐAJA PROIZVOĐAČA "DRAGER MAEDICAL"
R.Br. |  | UREĐAJ | TV. BROJ. | JEDINICA MJERE | BR.PREV. PREGLEDA | PLAN ODRŽ. I Ciklus | PLAN ODRŽ. II Ciklus | JED. CIJENA ODRŽAVANJA | CIJENA UKUPNO
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (=5x8)
I |  | 2: ANESTEZIJA I INTENZIVNO LIJEČENJE
1. | a | 2: ANESTEZIJA
1. | 1 | 2: INFINITY DOCKING STATION; 3: 5468478253; 4: kom | 0
1. | 2 | 2: PRIMUS; 3: ARXA-0060; 4: kom | 0
1. | 3 | 2: PRIMUS; 3: ARZK-0119; 4: kom | 0
1. | 4 | 2: PRIMUS; 3: ASCF-0212; 4: kom | 0
1. | 5 | 2: PRIMUS IE; 3: ASFM-0213; 4: kom | 0
1. | 6 | 2: INFINITY DELTA XL; 3: 6007029174; 4: kom | 0
1. | 7 | 2: C700; 3: 417111027; 4: kom | 0
1. | 8 | 2: BISx Pod; 3: B224875; 4: kom | 0
1. | 9 | 2: PERSEUS A500; 3: ASKJ-0105; 4: kom | 0
1. | 10 | 2: VAPOR 3000; 3: ASKH-1079; 4: kom | 0
1. | 11 | 2: IDS; 3: 6105224776; 4: kom | 0
1. | 12 | 2: DELTA; 3: 6008828958; 4: kom | 0
1. | 13 | 2: VAPOR 2000; 3: ARZN-0369 (**); 4: kom | 0
1. | 14 | 2: VAPOR 2000 SEVOFLURANSKI; 3: ARXM-0277 (**); 4: kom | 0
1. | 15 | 2: VAPOR 2000 SEVOFLURANSKI; 3: ARSB-0187 (**); 4: kom | 0
1. | 16 | 2: VAPOR 2000 SEVOFLURANSKI; 3: ARTN-0382 (**); 4: kom | 0
1. | 17 | 2: VAPOR 2000 SEVOFLURANSKI; 3: ARZM-0334 (**); 4: kom | 0
1. | 18 | 2: MONITOR VISTA 120 MODEL C; 3: VGSRC0341; 4: kom | 0
1. | 19 | 2: BISX POD; 3: B288967; 4: kom | 0
1. | 20 | 2: APARAT ZA ANEST. ATLAN A350; 3: ASRH-0086; 4: kom | 0
1. | 21 | 2: MONITOR VISTA 120 MODEL C; 3: VGSNF2941; 4: kom | 0
1. | 22 | 2: APARAT ZA ANEST. ATLAN A350; 3: ASSD-0134; 4: kom | 0
1. | 23 | 2: VAPOR 2000 SEVOFLURANSKI; 3: ASTB-1573(**); 4: kom | 0
1. | b | 2: JIL
1. | 24 | 2: OXYLOG 3000; 3: SRWA-0004; 4: kom | 0
1. | 25 | 2: OXYLOG 3000; 3: SRUM-0005; 4: kom | 0
1. | 26 | 2: EVITA XL; 3: ARUA-0481; 4: kom | 0
1. | 27 | 2: EVITA V500; 3: ASLE-0056; 4: kom | 0
1. | 28 | 2: SAVINA 300; 3: ASNN-0249; 4: kom | 0
1. | 29 | 2: SAVINA 300; 3: ASNN-0250; 4: kom | 0
1. | 30 | 2: OVLAŽIVAČ FP MR850; 3: 200916481435; 4: kom | 0
1. | 31 | 2: OVLAŽIVAČ FP MR850; 3: 200916481448; 4: kom | 0
1. | 32 | 2: OXYMIXER HIGH FLOW; 3: QMHF20207325; 4: kom | 0
1. | 33 | 2: OXYMIXER HIGH FLOW; 3: QMHF20207512; 4: kom | 0
1. | 34 | 2: OVLAŽIVAČ FP MR850; 3: 201027501853; 4: kom | 0
1. | 35 | 2: OVLAŽIVAČ FP MR850; 3: 201028502239; 4: kom | 0
1. | 36 | 2: SAVINA 300; 3: ASPK-0546; 4: kom | 0
1. | 37 | 2: SAVINA 300; 3: ASPK-0547; 4: kom | 0
1. | 38 | 2: OVLAŽIVAČ FP MR850; 3: 210217552325.; 4: kom | 0
1. | 39 | 2: OVLAŽIVAČ FP MR850; 3: 210213550257.; 4: kom | 0
1. | c | 2: OP BLOK
1. | 40 | 2: POLARIS 600; 3: ASKN-0583; 4: kom | 0
1. | 41 | 2: POLARIS 600; 3: ASKN-0584; 4: kom | 0
1. | 42 | 2: POLARIS 600; 3: ASML-0277; 4: kom | 0
1. | 43 | 2: POLARIS 600; 3: ASML-0276; 4: kom | 0
1. | 44 | 2: POLARIS 600; 3: ASLF - 0245; 4: kom | 0
1. | 45 | 2: POLARIS 600; 3: ASLF - 0246; 4: kom | 0
1. | 46 | 2: POLARIS 600; 3: ASLF - 0247; 4: kom | 0
1. | 47 | 2: POLARIS 600; 3: ASLF - 0248; 4: kom | 0
II |  | 2: NEONATOLOGIJA:
2. | 1 | 2: TRANSPORT-INKUBATOR 5400 O2; 3: ARKE-0013; 4: kom | 0
2. | 2 | 2: PHOTO-THERAPY 4000; 3: ARKD-0021; 4: kom | 0
2. | 3 | 2: CALEO; 3: ARRM-0105; 4: kom | 0
2. | 4 | 2: CALEO; 3: ARTA-0001; 4: kom | 0
2. | 5 | 2: CALEO; 3: ARSK-0090; 4: kom | 0
2. | 6 | 2: BABYTHERM 8010; 3: ARTA-0024; 4: kom | 0
2. | 7 | 2: RESUSCITAIRE RW82; 3: TD02649; 4: kom | 0
2. | 8 | 2: ISOLETTE 8000; 3: BG01259; 4: kom | 0
2. | 9 | 2: TRANSPORTNI INKUBATOR TI500; 3: DSPJ-0036; 4: kom | 0
2. | 10 | 2: TRANSP.I RESP. STEPHAN EVE; 3: S0702142000312; 4: kom | 0
2. | 11 | 2: Infinity M540; 3: 5615303583; 4: kom | 0
2. | 12 | 2: ASPIRATOR HISSIN; 3: 40052814; 4: kom | 0
2. | 13 | 2: INFINITY M500; 3: 5625502679; 4: kom | 0
III |  | 2: OHBP:
3. | 1 | 2: INFINITY DOCKING STATION; 3: 6103260179; 4: kom | 0
3. | 2 | 2: SCIO FOUR OXI; 3: ASEL-0144; 4: kom | 0
3. | 3 | 2: FABIUS GS PREMIUM; 3: ASEM-0030; 4: kom | 0
3. | 4 | 2: VAPOR 2000 SEVOFLURANE; 3: ARSB-0144; 4: kom | 0
3. | 5 | 2: INFINITY DELTA XL; 3: 6006011783; 4: kom | 0
3. | 6 | 2: BASIC 30 MEDELA; 3: 110692; 4: kom | 0
3. | 7 | 2: OXYLOG VE300; 3: ASTD-0042; 4: kom | 0
IV |  | 2: DNEVNA BOLNICA:
4. | 1 | 2: PONTA C; 3: ASLF-0070; 4: kom | 0
4. | 2 | 2: PONTA C; 3: ASLF-0069; 4: kom | 0
4. | 3 | 2: PONTA C; 3: ASLF-0068; 4: kom | 0
4. | 4 | 2: PONTA C; 3: ASLF-0067; 4: kom | 0
4. | 5 | 2: GEMINA DUO; 3: ASLF-0002; 4: kom | 0
4. | 6 | 2: GEMINA DUO; 3: ASLF-0003; 4: kom | 0
4. | 7 | 2: GEMINA DUO; 3: ASLF-0004; 4: kom | 0
4. | 8 | 2: GEMINA DUO; 3: ASLF-0005; 4: kom | 0
|  | 7: Cijena ponude (bez PDV-a) | 0
|  | 2: (**) - Održavanje tijekom 2025-2026. na teret isporučitelja hlapljivog anestetika; 7: Iznos PDV | 0
|  | 3: M.P._________________________________________; 7: Ukupna cijena ponude (sa PDV) | 0
(Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)