## List1
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek"
K O P R I V N I C A
TROŠKOVNIK - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA EKG, EEG, UZV, EMG, CTG, SENZORI (GRUPA 1)
RED. BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | NAZIV | PROIZVOĐAČ | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A FCO BOLNICA SA SVIM ZAVISNIM TROŠKOVIMA I POPUSTOM | STOPA PDV-a | CIJENA S PDV-OM | VRIJEDNOST BEZ PDV-A | VRIJEDNOST SA PDV-om | BROJ UZORAKA
a | b | c | d | e | f | g | h | i=gxh | j=dxg | k=dxi | l
a: 1.; b: SET ZA INFUZIJSKU PUMPU, PRIMARNI-SEKUNDARNI, L86 ILI JEDNAKOVRIJEDAN; c: KOM; d: 90 |  |  |  | 5 kom
a: 2.; b: DETERGENT ZA PRANJE EEG KAPA, 709 M ILI JEDNAKOVRIJEDAN; c: KOM; d: 10 |  |  |  | -
a: 3.; b: SPOJNI VODOVI ZA EKG, 3-ŽILNI, ŠTIPALJKA, 1 M, ILI JEDNAKOVRIJEDNO; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 4.; b: SENZOR SpO2 JEDNOKRATNI ZA PULSNI OKSIMETAR, tip NELLCOR MAX-I-I, BEBE, 3-20 kg; c: KOM; d: 216 |  |  |  | 5 kom
a: 5.; b: PAPIR CTG 150x100x150, M1350-1353A ZA UREĐAJ HEWLETT-PACKARD, PHILIPS ILI JEDNAKOVRIJEDAN; c: KOM; d: 200 |  |  |  | 3 kom
a: 6.; b: ELEKTRODA DEF/PACING, ZA UREĐAJ ZOLL, PEDIJATRIJSKE ILI JEDNAKOVRIJEDAN; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 8.; b: PAPIR VIDEO A6 TIP UPC21L SONY (200 LISTOVA + 4 FOLIJE) ILI JEDNAKOVRIJEDAN; c: PAK; d: 1 |  |  |  | -
a: 9.; b: PAPIR EKG 210 MM X 300 MM X 250 MM ILI JEDNAKOVRIJEDAN; c: KOM; d: 5 |  |  |  | -
a: 10.; b: PAPIR EKG 215 MM KAO BIONET CARDIOCARE 2000 ILI JEDNAKOVRIJEDAN; c: KOM; d: 10 |  |  |  | -
a: 11.; b: KABEL SATUR. SPO2 8-PINSKI MINDRAY IPM12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 12.; b: KABEL SPO2 6-PINSKI MINDRAY MEC1200 ILI JEDNAKOVRIJEDAN; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 13.; b: MANŽETA ZA MONITOR, 1 IZVOD 27-35 CM ILI JEDNAKOVRIJEDNO; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 14.; b: MANŽETA ZA MONITOR, 1 IZVOD 20.5-28 CM ILI JEDNAKOVRIJEDNO; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 15.; b: MANŽETA ZA MONITOR, 1 IZVOD 34-43 CM ILI JEDNAKOVRIJEDNO; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 16.; b: FILTER BAKTERIJSKI ZA ASPIRATORE, 6 MM ILI JEDNAKOVRIJEDAN; c: KOM; d: 140 |  |  |  | 3 kom
a: 17.; b: SENZOR SPO2 M1191A (ADULT) ILI JEDNAKOVRIJEDAN; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 18.; b: ELEKTRODA ZA UZEMLJENJE EMG 2,5 CM X 40 CM NEELASTIČNA S KABLOM 1 M; c: KOM; d: 2 |  |  |  | -
a: 19.; b: SENZOR SPO2 ZA PULSNI OKSIMETAR ZA PRST ILI JEDNAKOVRIJEDNO; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 20.; b: KABEL PRODUŽNI PHILIPS M1941 ILI JEDNAKOVRIJEDNO; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 21.; b: SENZOR VIŠEKRATNI DJEČJI SPO2 M1192A ILI JEDNAKOVRIJEDNO; c: KOM; d: 2 |  |  |  | -
a: 22.; b: SENZOR ZA PULSNI OKSIMETAR NEONAT MASIMO 4003 ILI JEDNAKOVRIJEDNO; c: KOM; d: 100 |  |  |  | -
a: 23.; b: EMG IGLA ELEKTRODA 0,45X40 MM ILI JEDNAKOVRIJEDNA; c: KOM; d: 10 |  |  |  | -
a: 25.; b: KABEL EKG PHILIPS , 5 ŽILNI ILI JEDNAKOVRIJEDNO; c: KOM; d: 3 |  |  |  | -
a: 26.; b: SENZOR SpO2 VIŠEKRATNI ZA PULSNI OKSIMETAR, ODRASLI, ZA UHO ILI JEDNAKOVRIJEDNO; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 27.; b: ELEKTRODA EKG JEDNOKRATNA TAB, 34 MMx21 MM ILI JEDNAKOVRIJEDNO; c: KOM; d: 4200 |  |  |  | 5 kom
a: 28.; b: ELEKTRODA QUICK INSERT, premosni vod sa sigurnosnim konektorom 1,5 mm duž. 120 cm; c: KOM; d: 20 |  |  |  | -
a: 30.; b: PAPIR EKG NKD-A054 NIHON 210X200X140 (200 LISTOVA U PAKETU) ILI JEDNAKOVRIJEDAN; c: PAK; d: 10 |  |  |  | -
a: 31.; b: MANŽETA ZA MONITOR 1 IZVOD 10-19 CM, BEZ KONEKTORA, VIŠEKRATNA, ČIČAK, BEBE; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 32.; b: MANŽETA ZA MONITOR 1 IZVOD 18-26 CM, BEZ KONEKTORA, VIŠEKRATNA, ČIČAK, DJECA; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 33.; b: MANŽETA ZA MONITOR 1 IZVOD 25-35 CM, BEZ KONEKTORA, VIŠEKRATNA; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 34.; b: MANŽETA ZA MONITOR 1 IZVOD 33-47 CM, S KONEKTOROM, VIŠEKRATNA, GE HEALTHCARE; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 35.; b: MANŽETA ZA MONITOR 1 IZVOD 46-66 CM, BEZ KONEKTORA, VIŠEKRATNA, ČIČAK, BEDRO; c: KOM; d: 1 |  |  |  | -
a: 36.; b: MANŽETA ZA TLAKOMJER 1 IZVOD; c: KOM; d: 2 |  |  |  | -
a: 37.; b: PAPIR EKG ZA DEFIBRILATOR ZOLL, DIMENZIJA 90X90X200; c: KOM; d: 10 |  |  |  | -
a: 38.; b: PAPIR EKG 214X280X150 MINDRAY; c: KOM; d: 150 |  |  |  | 3 kom
a: 39.; b: PAPIR VIDEO SONY UPP 844G; c: KOM; d: 7 |  |  |  | -
a: 40.; b: PAPIR ZA EKG SCHILLER MS-2015, 210x140x180; c: KOM; d: 60 |  |  |  | -
a: 41.; b: PAPIR ZA DEFIBRILATOR PHILIPS 40457 C; c: KOM; d: 5 |  |  |  | -
a: 42.; b: PAPIR ZA EKG SCHILLER AT-102-G2; c: KOM; d: 10 |  |  |  | -
a: 43.; b: PAPIR TERMO 112 MM X 25 M KOMPATIBILAN S UREĐAJEM SPIROLAB; c: KOM; d: 5 |  |  |  | -
a: SVEUKUPNO BEZ PDV-A: | 0
a: PDV: | 0
a: SVEUKUPNO (s PDV-om): | 0
Napomena: Naručitelj može nakon otvaranja ponuda od najpovoljnijeg ponuditelja zatražit dostavu uzoraka za stavke koje su navedene u troškovniku. Uzorke je potrebno označiti brojem proizvoda iz troškovnika te dostaviti u zatvorenoj kutiji. Uzorci se ne plaćaju i ne vraćaju, već testiraju.