## List1
Naručitelj: OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK"
Sjedište: ULICA ŽELJKA DR. SELINGERA 1, 48000 KOPRIVNICA
OIB: 44899993850
Troškovnik - Redovni servis aparata Braun "Dialog" na Odjelu za hemodijalizu
RED. BR. | TIP/VRSTA APARATA ZA DIJALIZU | JED. MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | STOPA PDV-a | CIJENA S PDV-OM | VRIJEDNOST BEZ PDV-A | VRIJEDNOST SA PDV-om
a | b | d | d | e | f | g | h=dxe | i=dxg
1. | BRAUN „DIALOG“, godina proizvodnje 2011., tvornički broj: 150610 | kom | 1
2. | BRAUN „DIALOG“, godina proizvodnje 2012., tvornički broj: 151541 | kom | 1
3. | BRAUN „DIALOG“, godina proizvodnje 2013., tvornički broj: 300243 | kom | 1
4. | BRAUN „DIALOG“, godina proizvodnje 2019., tvornički broj: 314715 | kom | 1
5. | BRAUN „DIALOG“, godina proizvodnje 2020., tvornički broj: 255403 | kom | 1
6. | BRAUN „DIALOG“, godina proizvodnje 2020., tvornički broj: 316639 | kom | 1
7. | BRAUN „DIALOG“, godina proizvodnje 2021., tvornički broj: 260001 | kom | 1
8. | BRAUN „DIALOG“, godina proizvodnje 2021., tvornički broj: 260002
9. | BRAUN „DIALOG“, godina proizvodnje 2023., tvornički broj: 278022
10. | BRAUN „DIALOG“, godina proizvodnje 2023., tvornički broj: 278023 | kom | 1
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
Usluga preventivnog održavanja aparata za hemodijalizu podrazumijeva sljedeće: a) redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima uključujući inspekciju, sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputama proizvođača b) zamjenu setova za redovito održavanje: -34562307 Set za godišnje održavanje – 1 kom za svaki aparat Dialog -3456068B Set za godišnje održavanje – 1 kom za svaki Dialog+HDF On-line aparat c) provjeru i umjeravanje svih parametara prema protokolu proizvođača, kao što su protoci, temperatura, vodljivost, ultrafiltracija i dr. d) potvrda o obavljenom servisu, s ocjenom stanja ispravnosti uređaja.
GOSPODARSKI SUBJEKT:
| _____________________________________________________ |  |  | __________________________________________
| (Mjesto i datum) |  |  | (Čitko ime i prezime ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)
__________________________________________
(Potpis ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)