| Kriterij | Postotak | Simbol kriterija | Bodovi |
| --- | --- | --- | --- |
| Cijena ponude | 60% | C | 60 |
| Jamstveni rok | 10% | J | 10 |
| Dodatne tehničke karakteristike - 1 | 15% | K1 | 15 |
| Dodatne tehničke karakteristike – 2 | 15% | K2 | 15 |
| Maksimalni broj bodova |  |  | 100 |

Jamstveni rok

| Jamstveni rok | Broj bodova |
| --- | --- |
| 24 mjeseca | 0 |
| 36 mjeseci | 2 |
| 48 mjeseci | 5 |
| 60 mjeseci | 10 |
| MOGUĆI MAKSIMALNI IZNOS BODOVA | 10 |

Dodatne tehničke karakteristike – 1

| Toplinski kapacitet anode RTG cijevi | Broj bodova |
| --- | --- |
| Toplinski kapacitet anode RTG cijevi 300 kHU | 0 |
| Toplinski kapacitet anode RTG cijevi > 300 kHU i ≤ 810 kHU | 3 |
| Toplinski kapacitet anode RTG cijevi > 810 kHU | 15 |
| MOGUĆI MAKSIMALNI IZNOS BODOVA | 15 |

Dodatne tehničke karakteristike – 2

| Toplinski kapacitet kućišta RTG | Broj bodova |
| --- | --- |
| Toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi 2,3 MHU | 0 |
| Toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi > 2,3 MHU i ≤ 2,5 MHU | 3 |
| Toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi > 2,5 MHU | 15 |
| MOGUĆI MAKSIMALNI IZNOS BODOVA | 15 |