## List1
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Željka Selingera 1
48000 Koprivnica
Minimalne tehničke specifikacije
Otvoreni sistem za automatsko bojanje imunocitokemijskih preparata za Odjel za citologiju (1 kom)
| Tehničke specifikacije "Otvoreni sistem za automatsko bojanje imunocitokemijskih preparata za Odjel za citologiju (1 kom)" - sastoje se od: | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | Napomena
1. | Otvoreni sistem za automatsko bojanje imunocitokemijskih preparata
1.1. | Uređaj podržava automatsku obradu citoloških kao i histoloških uzoraka
1.2. | Mogućnost jednostrukih i dualnih bojenja uzoraka
1.3. | Uključen i uređaj za predtretman histoloških uzoraka