## List1
Naručitelj: OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK"
Sjedište: ULICA ŽELJKA DR. SELINGERA 1, 48000 KOPRIVNICA
OIB: 44899993850
TROŠKOVNIK - STERILNA POKRIVALA ZA UROLOŠKE OPERACIJE
RED. BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | NAZIV | PROIZVOĐAČ | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A FCO BOLNICA SA SVIM ZAVISNIM TROŠKOVIMA I POPUSTOM | STOPA PDV-a | CIJENA S PDV-OM | VRIJEDNOST BEZ PDV-A | VRIJEDNOST SA PDV-om
a | b | c | d | e | f | g | h | I | j=dxg | k=dxi
1. | SET ZA UROLOŠKE OPERACIJE ( TUR set) koji se sastoji od: - prekrivke za stol 150x190cm, 1 kom, - ručnik 30x40cm, 4 kom, - OP ogrtač SMMS specijal 130 cm 1 kom, - OP ogrtač SMMS specijal 170 cm 1 kom, - Tur prekrivka 225/260x210cm 1 kom, - Navlaka za kameru teleskopski složena 13x250 cm 1 kom, - pamučna kompresa 12-sl. 10x10 cm , 10 kom, - pamučna kompresa 12-sl. 7,5x7,5 cm, 10 kom, - okrugli tupfer vel.4, 10 kom, - čićak traka 2,5x23/25, 1 kom, - kutija za sanitetski materijal , 1 kom | kom | 350
2. | SET ZA UROLOŠKE OPERACIJE ( URS set) koji se sastoji od: - prekrivke za stol 150x190cm, 1 kom; - ručnik 30x40cm, 4 komada, - OP ogrtač SMMS specijal 130 cm 1 kom, - OP ogrtač SMMS specijal 170 cm 1 kom, - ginekološka prekrivka II 240/260x230cm 1 kom, - Navlaka za kameru teleskopski složena 13x250 cm 1 kom, - pamučna kompresa 12-sl. 10x10 cm , 10 kom, - pamučna kompresa 12-sl. 7,5x7,5 cm, 10 kom, - okrugli tupfer vel.4, 10 kom, - ljepljiva traka 9x50 cm , 1 kom, - navlaka za instrumentacijski stolić standard 80x145 cm, 1 kom, - kutija za sanitetski materijal , 1 kom | kom | 140
3. | GINEKOLOŠKO-UROLOŠKI SET koji se sastoji od: - prekrivka za stol 150x190cm, 1 kom - papirnati ručnik 30x40cm, 2 kom - prekrivka za stolić za instrumente 80x145cm, 1 kom - ljepljiva traka 9x50cm, 1 kom - samoljepljiva prekrivka od PE folije 50x50cm, 1 kom - ginekološka prekrivka 240/260x230cm sa integriranim navlakama za noge od 125cm, sa perinealnim kirurškim otvorom 10x15cm i pojačanom zonom oko operacijskog polja te integriranom vrećicom sa sitom i držačima, 1 kom | kom | 140
4. | GINEKOLOŠKO-CISTOSKOPSKI SET kojise sastoji od: - prekrivka za stol 120 x 140 cm, 1 kom - štitnik za noge 75 x 120 cm, 2 kom - ginekološko cistoskopska prekrivka, 90 x 175 cm, s perinealnim kirurškIm izrezom, centralno 9 x 15 cm, 1 kom | kom | 800
UKUPNO: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  | 0