## List1
Naručitelj: OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK"
Sjedište: ULICA ŽELJKA DR. SELINGERA 1, 48000 KOPRIVNICA
OIB: 44899993850
TROŠKOVNIK - KEMIJSKA SREDSTVA ZA UREĐAJ ZA DEZINFEKCIJU INSTRUMENATA SOLUSCOPE SAS
RED. BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | NAZIV | PROIZVOĐAČ | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A FCO BOLNICA SA SVIM ZAVISNIM TROŠKOVIMA I POPUSTOM | STOPA PDV-a | CIJENA S PDV-OM | VRIJEDNOST BEZ PDV-A | VRIJEDNOST SA PDV-om
a | b | c | d | e | f | g | h | I | j=dxg | k=dxi
1. | Dezinficijens za strojnu dezinfekciju sadržava peroctenu kiselinu 5%, vodikov peroksid i octenu kiselinu, kontaktno vrijeme 3min pri 40 stupnjeva; pakiranje 2x5 = 10 L | kom | 22
2. | Deterdžent za strojno čišćenje endoskopa, blijedo žute boje, gustoća na 20°C: 1,02 g/ml, pH čistog proizvoda na 20°C: oko 6,9, pakiranje 2x5= 10L, kompatibilno sa stavkom 1. | kom | 15
UKUPNO: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  | 0