## List1
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek"
Koprivnica
TROŠKOVNIK - GRUPA 1 - ŠPRICE
RED. BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | OKVIRNA KOLIČINA (1 godina) | NAZIV | PROIZVOĐAČ I KATALOŠKI BROJ | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A FCO BOLNICA SA SVIM ZAVISNIM TROŠKOVIMA I POPUSTOM | STOPA PDV-a | CIJENA S PDV-om | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | VRIJEDNOST SA PDV-om | BROJ UZORAKA
a | b | c | d | e | f | g | h | i=gxh | j=dxg | k=dxi | l
a: 1.; b: Šprica PVC/polipropilen/polietilen a 1 ml (trodijelna)- inzulin 100j., klizni klip izrazito prijanja uz stijenku šprice; c: kom; d: 8600 |  |  |  | 10 kom ili originalno pakiranje
a: 2.; b: Šprica PVC/polipropilen/polietilen a 1 ml (trodijelna)- tuberkulin (0,01-1 ml); c: kom; d: 1600 |  |  |  | 10 kom ili originalno pakiranje
a: 3.; b: Štrcaljka dvodjelna 2 ml s produženom graduacijom do 3 ml po dijelovima od 0,1 ml, od polipropilena/polietilena, s dvostrukim sigurnosnim brtvljenjem na cilindru štrcaljke što onemogućuje izvlačenje klipa, bez lateksa, bez PVC-a i DEHP-a, zadovoljava ISO 7886-1; c: kom; d: 110000 |  |  |  | 10 kom ili originalno pakiranje
a: 4.; b: Štrcaljka dvodjelna 5 ml s produženom graduacijom do 6 ml po dijelovima od 0,2 ml, od polipropilena/polietilena, s dvostrukim sigurnosnim brtvljenjem na cilindru štrcaljke što onemogućuje izvlačenje klipa, bez lateksa, bez PVC-a i DEHP-a, zadovoljava ISO 7886-1; c: kom; d: 110000 |  |  |  | 10 kom ili originalno pakiranje
a: 5.; b: Štrcaljka dvodjelna 10 ml s produženom graduacijom do 12 ml po dijelovima od 0,5 ml, od polipropilena/polietilena, s dvostrukim sigurnosnim brtvljenjem na cilindru štrcaljke što onemogućuje izvlačenje klipa, bez lateksa, bez PVC-a i DEHP-a, zadovoljava ISO 7886-1; c: kom; d: 98000 |  |  |  | 10 kom ili originalno pakiranje
a: 6.; b: Štrcaljka dvodjelna 20 ml s produženom graduacijom do 24 ml po dijelovima od 1 ml, od polipropilena/polietilena, s dvostrukim sigurnosnim brtvljenjem na cilindru štrcaljke što onemogućuje izvlačenje klipa, bez lateksa, bez PVC-a i DEHP-a, zadovoljava ISO 7886-1; c: kom; d: 118000 |  |  |  | 10 kom ili originalno pakiranje
a: 7.; b: Štrcaljka trodjelna od 50 ml (s mogućnošću produžene graduacije do 60 ml), s centralnim nastavkom za kateter, izrađena od polipropilena/polietilena, dvostrukim sigurnosnim mehanizmom koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke: dva prstena na vrhu klipa ispod gumenog čepa i dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, gumeni prsten od izoprena, proizvod je bez lateksa, PVC-a i DEHP-a, zadovoljava ISO 10993; c: kom; d: 4000 |  |  |  | 10 kom ili originalno pakiranje
a: UKUPNO: |  | 0 | 0
a: Iznos bez PDV-a: |  | 0
a: Iznos PDV-a: |  | 0
a: Ukupni iznos s PDV-om: |  | 0
*Napomena: Naručitelj može nakon otvaranja ponuda od najpovoljnijeg ponuditelja zatražit dostavu uzoraka za sve navedene stavke troškovnika u količinama navedenim pod stavkom "broj uzoraka". Uzorke je potrebno označiti brojem proizvoda iz troškovnika te dostaviti u zatvorenoj kutiji. Uzorci se ne plaćaju i ne vraćaju, već testiraju.